	[image: image1.jpg]8%



 

	Администрация Лукояновского муниципального округа
Нижегородской области

	постановлениЕ


	
	
	
	

	           16.02.
	2026
	№
	101-п

	

	Об утверждении порядка обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области



В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. №
756», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», статьей 15 Закона Нижегородской области от 26 октября 1995 г. № 16-З «О пожарной безопасности», пунктом 51 Указа Губернатора Нижегородской области от 28 октября 2022 г. № 231 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756», Постановлением Правительства Нижегородской области от 5 февраля 2026 г. № 35 «О порядке обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций», администрация Лукояновского муниципального округа постановляет:
1.
Утвердить прилагаемые Правила обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к жилым многоквартирным домам в местах массовой многоэтажной застройки (и иным зданиям, сооружениям и строениям, расположенным на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации (далее - Правила).
2.
Рекомендовать
руководителям организаций всех форм собственности, правообладателям зданий и сооружений, а также домоуправляющим (домообслуживающим) компаниям:

2.1.
Провести работу по определению мест размещения специальных площадок для установки пожарной и специальной техники на прилегающих к зданиям и сооружениям территориям (с учетом ее тактико-технических характеристик), в том числе в местах неорганизованной (хаотичной) парковки транспортных средств, препятствующих свободному подъезду пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.
2.2. При установке шлагбаумов, ворот и иных устройств, ограничивающих въезд на придомовую территорию, территорию зданий и сооружений, обеспечить выполнение Правил.
          3. Управлению делами администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном портале Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лукояновского муниципального округа А.А.Круглова.

Глава местного самоуправления

                                               И.Г.Синцов
                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                           к постановлению администрации 

                                                                                                          Лукояновского    муниципального 

                                                                                                          округа   Нижегородской    области

                                                                                                          от 16.02.2026 № 101-п    
ПРАВИЛА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПРОЕЗДА И УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К ЖИЛЫМ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМАМ В МЕСТАХ МАССОВОЙ МНОГОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ И ИНЫМ ЗДАНИЯМ, СООРУЖЕНИЯМ И СТРОЕНИЯМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ ЛУКОЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА ЛИБО ЛИКВИДАЦИИ ИНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
(далее-Правила)
1.
Общие положения

1.1.
Настоящие Правила определяют порядок выполнения мероприятий, необходимых для обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к жилым многоквартирным домам в местах массовой многоэтажной застройки и иным зданиям, сооружениям и строениям, расположенным на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области (далее - здания и сооружения), для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации.

1.2.
Для целей настоящих Правил используются понятия, которые означают следующее:

- «пожарные проезды и подъезды к зданиям и сооружениям» - участки территории, предназначенные для передвижения и установки пожарных автомобилей с возможностью приведения в рабочее состояние всех механизмов, устройств, выполнения действий по тушению пожара и к которым предъявляются повышенные требования в части нагрузки на покрытие и геометрическим параметрам;

- «функциональные проезды и подъезды к зданиям и сооружениям» - участки территории, предназначенные для проезда транспортных средств с целью обеспечения повседневного функционирования зданий и сооружений, а также использования их гражданами и организациями;

- «совмещенные проезды и подъезды к зданиям и сооружениям» - функциональные проезды и подъезды, характеристики которых соответствуют установленным требованиям как для пожарных проездов и подъездов. Устройство пожарных проездов и подъездов к зданиям и сооружениям для пожарной техники осуществляется в соответствии с требованиями раздела 8 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288 (далее - СП 4.13130.2013), выполнение которых обеспечивается:
1) ограничением въезда автотранспорта на прилегающую к зданиям и сооружениям территорию с помощью технических средств (шлагбаумы, ворота, ограждения и иные технические средства);
2) упорядочением стоянки автотранспорта на прилегающей к зданиям и сооружениям территории и подъездным путям.
2. Обустройство специальных площадок для установки пожарной
и специальной техники
2.1. При обустройстве специальных площадок для установки пожарной и специальной техники (далее - площадки) правообладатели зданий и сооружений (собственники, арендаторы, организации, осуществляющие обслуживание многоквартирных домов (далее - обслуживающие организации)) обеспечивают выполнение следующих мероприятий:
2.1.1. Количество площадок и место их расположения определяется с учетом обеспечения доступа пожарных в каждое помещение здания.
2.1.2. Площадки не должны загромождаться автотранспортом, мусорными контейнерами, строительными материалами, оборудованием и иными предметами. 
3. Ограничение въезда автотранспорта на прилегающую к зданиям
и сооружениям территорию с помощью технических средств
(шлагбаумы, ворота, ограждения и иные технические средства)
3.1. В случае обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной техники посредством ограничения въезда автотранспорта на прилегающую к зданиям и сооружениям территорию с помощью устройства шлагбаумов, ворот и иных технических средств, создание и обозначение площадок не требуется.

3.2. Ограничение въезда автотранспорта на прилегающую к зданиям и сооружениям территорию с помощью технических средств (установка шлагбаумов, ворот и иных технических средств) допускается при предусмотрении ручного открывания при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и (или) аудиосвязи с местом их установки. Дежурный персонал должен иметь инструкцию, содержащую обязанности по обеспечению доступа автотранспортных средств служб экстренного реагирования на территорию путем оперативного открытия шлагбаума.

3.3. Во всех случаях при отключении электроэнергии должна быть обеспечена возможность открытия шлагбаума, ворот и иных технических средств вручную.

4. Упорядочение стоянки автотранспорта на прилегающей
к зданиям и сооружениям территории и подъездным путям
4.1. Прилегающая к зданиям и сооружениям территория должна обеспечивать проезд и установку пожарной техники. Места для парковки транспорта определяются и обозначаются специальной разметкой в соответствии с требованиями приложения 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения». Размещение парковочных мест должно быть выполнено с учетом устройства проездов и площадок для установки пожарной техники в соответствии с положениями настоящих Правил и раздела 8 СП 4.13130.2013.
4.2. При разработке домоуправляющими (домообслуживающими) компаниями схем парковочных мест, в них указывается пожарные проезды, подъезды и места расположения площадок, которые доводятся до сведения жильцов (собственников, арендаторов) посредством установки информационных стендов в местах общего пользования, том числе информация о недопустимости использования не по назначению (в качестве парковочных мест для личного автотранспорта и для других целей) указанных проездов, подъездов, площадок.
